a. Mettler Toledo Tiger-P (6/15кг) Ethernet

· Инициализация весов

Перед началом тестирования весы необходимо сбросить к заводским настройкам, для чего:

i. Включите весы и дождитесь их полной загрузки

ii. Войдите в меню «Техническое обслуживание», для чего нажмите клавишу [CODE], введите на цифровой клавиатуре пароль этого режима (по умолчанию 24681357) и подтвердите нажатием на клавишу [Звездочка]

iii. Нажмите клавишу [Стрелка вниз]

iv. Наберите код пункта меню заводских установок, для чего введите «15»

v. Появится пункт «Заводская конфигурация». Нажмите на клавишу [Звездочка]

vi. Наберите [1] («ДА»)

vii. Нажмите клавишу [Звездочка]. Дождитесь окончания сброса в заводские настройки.

viii. Нажмите клавишу [CODE] 

· Ввод IP-адреса на весах

[image: image1.png] PEYMOBC
v
21 | KoHoUr-CET
X
(PAzpEC ]
(MackacEm )
BPEMS MIPOCTOR 10
Moo TABLIK. )

= G2 DEXEN7)%)  Bbi30B MeHio "TexHHYEcKoe 06ChyKUBaHHE"

BBeauTe 3afaHHbInKod 21.
Bbi6epHTe MeHK KoHUrypauus ceTn

Beegue IP-afpec

BeegwTe macky agpeca cetn

BBewTe Bpems oXunaaHus

BbIK/I0UNTE 1 CHOBA BK/IKOUNTE MUTaHMe, MPOJI0MKMUTE HACTPOKY.




i. Войдите в меню «Техническое обслуживание», для чего нажмите клавишу [CODE], введите на цифровой клавиатуре пароль этого режима (по умолчанию 24681357) и подтвердите нажатием на клавишу [Звездочка]

ii. Нажмите клавишу [Стрелка вниз]

iii. Наберите код пункта меню конфигурации сети, для чего введите «21»

iv. Появится пункт «Конфигурация сети». Нажмите на клавишу [Звездочка]

v. Введите полный IP-адрес этих весов, например, 192.168.001.009 (допустимый IP-адрес нужно узнать у администратора сети)

vi. Нажмите клавишу [Стрелка вниз]

vii. Введите маску адреса сети, как правило, это 255.255.255.000

viii. Нажимайте клавишу [Стрелка вниз] до появления на дисплее сообщения «Пожалуйста, выключите весы»

ix. Выключите весы

x. Включите весы, продолжите настройку.

· Установка уровня вибрации

i. Заправьте рулон этикеток согласно инструкции

ii. Сделайте прогон одной этикетки, нажав на клавишу [<-abc->], при этом обязательно оставьте вышедшую этикетку на весах (просто не трогайте ее)

iii. Войдите в меню «Техническое обслуживание», для чего нажмите клавишу [CODE], введите на цифровой клавиатуре пароль этого режима (по умолчанию 24681357) и подтвердите нажатием на клавишу [Звездочка]

iv. Нажмите клавишу [Стрелка вниз]

v. Наберите код пункта меню принтера этикеток, для чего введите «25»

vi. Появится пункт «Принтер этикеток». Нажмите на клавишу [Звездочка]

vii. Нажимайте клавишу [Стрелка вниз], пока не дойдете до пункта «ЮСТИР. СЕНСОРА», при этом не меняйте по пути значения по умолчанию других пунктов меню

viii. Наберите [1]. На дисплее появится надпись «ЮСТИР. СЕНСОРА ДА»

ix. Нажмите клавишу [Звездочка]. На дисплее появится надпись «УРОВЕНЬ ВИБР.»

x. Наберите 3 (это рекомендуемое значение уровня вибрации)

xi. Нажмите клавишу [Звездочка]. На дисплее появится надпись «ПОЛОЖ. ЭТИК. ОК». Убедитесь, что вышедшая этикетка до сих пор на месте.

xii. Нажмите клавишу [Звездочка]. На дисплее появится надпись «ЭТИК. СНЯТ. ОК»

xiii. Снимите этикетку, которую до сих пор не трогали

xiv. Нажмите клавишу [Звездочка]

xv. Весы прогонят несколько тестовых этикеток. На экране должна появиться надпись «ДАТЧИК НОРМ. ОК»

xvi. Если надпись на дисплее другая (сообщение об ошибке), то повторите установку уровня вибрации заново. Если при повторной установке результат опять отрицательный, то нужно варьировать значение уровня вибрации. Следующее рекомендуемое значение – 2. Т.е. опять повторяем установку уровня вибрации, но при этом задаем значение уровня 2. Значение уровня вибрации может изменяться от 0 до 5. Соответственно нужно подобрать такое значение, при котором тест датчика снятия этикетки будет пройден успешно.

xvii. Нажмите клавишу [Звездочка]

xviii. Для выхода в рабочий режим нажмите клавишу [CODE]

· Подключение весов к PC
i. Подключите весы в сеть. Для проверки подключения необходимо выполнить команду ping:

ii. На компьютере войдите «Пуск - Выполнить»

iii. Наберите «cmd» нажмите Enter. На экране появится командная строка

iv. Наберите ping 192.168.1.*** , где *** - запрограммированное значение для каждого типа весов. См. п. 2

v. Если весы подключены в локальную сеть, то на экране Вы увидите:

[image: image2.png]AWINNT\System32\cmd.ext

[Microsoft Windous 2000 [Uersion 5.00.2195]
<C> Copyright 1985-2000 Microsoft Corp-

c:\>ping 192.168.1.9

[Pinging 192.168.1.9 with 32 hytes of data:
192.168.1.9 tine=3tms
1927168719 tine<iOns

2
1927168719 2 tine<i0ns
[Reply from 1921168119 2 tine<i0ns

Ping seatistics for 192.168.1.9 X
Packoto: Sont = 4, Received = 4. Lost = 0 (O loss>
approxinace round trip cines in milii-second
Hininun = Ons. Haxinun = 3ins, Average




 

vi. В противном случае система даст ответ: 

[image: image3.png][Microsoft Windous 2000 [Uersion 5.00.2195]
<C> Copyright 1985-2000 Microsoft Corp-

c:\>ping 192.168.0.1
[Pinging 192.168.0.1 with 32 hytes of data:
tined out.
tined out.

tined out.
tined out.

[Ping statistics for 192.168.0.1
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 <100 lose,
[poproxinate round trip times in milli-seconds
Mininum = Ons, Maxinum = Ons, Average = Ons





· Загрузка параметров и шаблона этикетки в весы

a. Установка программного пакета SPCT
Если на компьютере не установлена программа SPCT for SEA, то ее следует установить следующим образом:

i. Установите программу с дистрибутива (взять на сервере)

ii. Установите обновление программы «AddRusFiles», которое позволяет задавать шаблон этикетки по умолчанию для предупаковки и корректно отображает русские буквы в шаблонах. Обновление ставится так: из каталога с обновлением «AddRusFiles» скопируйте *.exe и *.dll файлы в каталог установки программы  SPCT, заменив уже существующие там файлы с тем же названием. Из каталога Adddll, который находится в каталоге AddRusFiles, скопируйте *.dll файлы в системный каталог операционной системы (для WIN98 это обычно C:\WINDOWS\SYSTEM32, для WIN2000 – C:\WINNT\SYSTEM32)

b. Загрузка параметров

i. Запустите программу SPCT for SEA
ii. Выберите в меню программы Scale\Select Scale
[image: image4.png]Scale Configuration

Selected Scale No
02
<Remove | o3
04
Add>
Select All
Remove All

S





iii. Добавьте весы с номером 2. Если весов несколько, добавьте необходимое количество, например, еще весы с номерами 3 и 4. Это номера весов внутри программы. Не добавляйте весы, в названии которых присутствует слово Mira!!!
iv. Выберите в меню программы Setup\Communication
[image: image5.png]Scal Name

TP Address

Osoun
Oy
Konéaca

192.168.001.009
192.168.001.010
192.168.001.011

© ConPort

& Eifomel

OK.

Cancel

£





i. Выберите тип соединения Ethernet
ii. Для каждых весов укажите произвольное имя (Scale Name) и заданный IP-адрес (IP Address). Порт оставьте по умолчанию 3001.

iii. Выберите в меню Scale\Scale Status

[image: image6.png]



iv. Нажмите кнопку «Test» и убедитесь, что есть связь с весами. Весы, связь с которыми установлена, будут отмечены галочкой в окне статуса весов.

v. Если связи нет, то проверьте все настройки еще раз. При отсутствии связи дальнейшее тестирование бессмысленно.

vi. Выберите в меню Data Input\Barcode
[image: image7.png][Bar Code Format

I

N,

1

BerCade Format
2BARAAQQ000

24455400000

oK.

Cancel,

PCge





vii. В нижнем левом поле задайте номер штрих-кода 1, в нижнем правом поле задайте формат штрих-кода 22AAAAAQQQQQQ (Внимание на рисунке нет одной буквы Q).
viii. Нажмите кнопку «Add», чтобы добавить формат в верхнее окошко

ix. Можете добавить еще тот же самый формат под номерами 2, 3. Тогда не придется менять номер штрих-кода в стандартном шаблоне этикетки

x. Нажмите кнопку «PC->Sc». Откроется окно передачи данных

[image: image8.png]Transfer scale No. By Select

Transfer

Cancel

Seloct Al

Clear All





xi. Отметьте галочками весы, в которые нужно произвести выгрузку

xii. Нажмите кнопку «Transfer»

xiii. Убедитесь, что передача данных произошла успешно

xiv. Выберите в меню Data Input\Store Name

[image: image9.png][yaObpumonantad] 2]





xv. Введите в поле ввода произвольную строку (адрес либо название магазина)

xvi. Нажмите кнопку «PC->Sc» и выгрузите данные так, как это было описано выше

xvii. Выберите в меню Data Input\DateText

[image: image10.png]Date Text Numbers

No.  DateTex &=
T Vnamonano Cancel
2 Mpogase
3 Cpoxromoems

* i FC->Sc

No.  DateText

[





xviii. Добавьте в верхнее окошко под номерами 1, 2, 3 соответственно строки «Упаковано», «Продано», «Срок годности» так же, как было описано в пункте Barcode
xix. Нажмите кнопку «PC->Sc» и выгрузите данные так, как это было описано выше

xx. Выберите в меню Data Input\Default Label\By Weight Label(1)

[image: image11.png]Default Label

Package Date
[Algn————————
CustonerLbel | 1 p & Gaied  Auto| | | DtsTemo. [0
By weight Fiint Format;
LabelNo T Advetisng [T |
Text No. EEEES
Font Size: L) Font Extra Text
¥ Print Store Address
Best Before Date SellBy Date
DateTewNo.  [3 | | DatsTenlo
Print Fomat: Print Fomat:

adimalyyyy adimalyyyy





xxi. В поле номера этикетки (Label No.) задайте число 1 (этикетка номер 1)

xxii. Поставьте галочку печати адреса магазина (Print Store Address)

xxiii. В поле даты упаковки (Package Date)  задайте число 1, формат даты dd/mm/yyyy
xxiv. В поле срока годности (Best Before Date) задайте число 3, формат даты dd/mm/yyyy
xxv. В поле даты продажи (Sell By Date) задайте число 2, формат даты dd/mm/yyyy
xxvi. Нажмите кнопку «PC->Sc» и выгрузите данные так, как это было описано выше

xxvii. Выберите в меню Data Input\Default Label\By Weight Prepack Label(4)

xxviii. Выполните те же действия, что и для пункта By Weight Label(1) (для предупаковки будет использоваться тот же шаблон этикетки, что и для взвешивания)

xxix. Выберите в меню Setup\DateTime
[image: image12.png]



xxx. В разделе Mode отметьте пункт PC Time (брать время и дату с PC)

xxxi. Проверьте соответствие времени и даты реальным значениям

xxxii. Нажмите кнопку «PC->Sc» и выгрузите данные так, как это было описано выше

xxxiii. Выберите в меню Setup\Operator Config

[image: image13.png]Operator Configur:

[PowresOn Mo [-Ticket Options
e o
: : ™ PLU Nusiber
 Propack Mode
I Batcode
[E——
Bascods OnStui
1 Label = =
™ Total Wright
™ Funning Message ™ TicketNo.
I Header
™ Footer
Pice Bntor———— EED
Dot se Koy
@ UseKeyht L2

OK. PC>3c Cancel





xxxiv. В разделе Print Media выберите 1 Label
xxxv. В разделе Price Enter выберите Use Key#

xxxvi. Нажмите кнопку «PC->Sc» и выгрузите данные так, как это было описано выше

c. Загрузка шаблона этикетки

i. Из программы SPCT  запустите дизайнер этикеток (меню Label Design). Дальнейшая работа происходит в дизайнере этикеток

ii. Выберите в меню File\Load from Library

[image: image14.png]brary List
DefeutLitrary | custom Lty |

Selected Category.  60X40label format Selected Label Format: By Weight/Prepack
Categories List: Label Formats List:

19" label format
label format By CountiPrepack
label format Sub Total

3.7 label format

2.1 label format





iii. На вкладке «Default Library» отметьте в левом окне 60x40 label format, а в правом окне By Weight/Prepack

iv. Нажмите кнопку «ОК». Откроется окно шаблона этикетки

[image: image15.png]PLU Description

Bel Lied BELLBY]
[5.001 kd |§6666.6 A2/31/200
TOTAL PR

<

Store Address





v. Сделайте активным поле штрих-кода (ткните в него мышкой) и в панели свойств этого объекта установите поле Number в 1

[image: image16.png]Barcode12

Lo, 24 x0imm
Top: P07 s04mm

Width: 250 *0.1mm
Height: [100 x0.1mm

Number.

Style: [Nomal =]

Direction: [Horizina v

Font 7

String

Type:  [EAN -




vi. Выберите в меню Transfer
[image: image17.png][ Seleclanel number Setect media

@ et " Serial Port

 Label 2

- Label3 & Ethemet

Send ScaleNo. | Scale Name | IP Address. ‘Pml ‘ﬂ
o |1 192168001009 3001

Veans 2 192168001009 3001

¥ eens 3 192168001010 3001

7 sens 4 192168001011 3001 o]





vii. Отметьте галочкой весы, в которые будет произведена загрузка

viii. В разделе выбора номера этикетки (Select label number) выберите Label 1

ix. В разделе выбора интерфейса (Select media) выберите Ethernet
x. Нажмите кнопку «ОК». Убедитесь, что загрузка произошла без ошибок

· Проверка работоспособности

a. Установка рулона этикеток

xi. Изучите инструкцию к весам (раздел  - заправка рулона этикеток)

xii. Заправьте тестовый рулон этикеток. В качестве тестового рулона используются термоэтикетки размером 58*40 либо с предварительно нанесенным шаблоном, либо чистые.

xiii. Нажмите клавишу движения этикетки. 

b. Выгрузка данных о товарах

xiv. Выгрузите товары в весы из любого программного продукта фирмы Астор, работающего с торговым оборудованием (например, Астор:Торговый дом), используя Астор:Сервер весов

c. Печать этикетки

xv. Убедитесь, что весы находятся в режиме взвешивания (в левом верхнем углу дисплея нет надписи «PREPACK»)

xvi. Положите образец товара на весы

xvii. На цифровой клавиатуре наберите номер PLU
xviii. На дисплее должны высветиться название товара, цена и сумма

xix. Нажмите клавишу [V1] (это зеленая кнопка в правом нижнем углу клавиатуры)

xx. Весы должны напечатать этикетку

xxi. На этикетке должна быть следующая информация: штрих-код, наименование товара, вес товара, цена за 1 кг, стоимость данного количества, дата продажи, адрес магазина

xxii. Снимите товар с весов

xxiii. Переведите весы в режим предупаковки, для чего два раза нажмите клавишу [MODE]

xxiv. В левом верхнем углу дисплея появится надпись «PREPACK»

xxv. На цифровой клавиатуре наберите номер PLU
xxvi. На дисплее должны высветиться название и цена товара

xxvii. Положите товар на весы

xxviii. После стабилизации веса весы должны напечатать этикетку

xxix. Проверьте полноту информации на этикетке аналогично режиму взвешивания
При инициализации версии на весах (при включении) если 01 – тигер, если 02 - тигерП






