Калибровка весов CAS DB 150кг версия U217 (черное АЦП). Для другого НПВ смотрите таблицу мидлов.

- Установить переключатель CAL в положение калибровка.

- Включаем весы

- На дисплее <onE>

- Через некоторое время на дисплее <CAL1>

- Клавишей >T<  выбираем  <CAL3>

- Нажимаем клавишу >O<

- На дисплее <ZERO>

- Пустая платформа

- Нажимаем клавишу >O<

- На дисплее <16160>

- Через некоторое время на дисплее <midUP>

- Устанавливаем на платформу 50 кг

- Нажимаем клавишу >O<

- На дисплее <43477>

- Через некоторое время на дисплее <FULL>

- Устанавливаем на платформу 150 кг

- Нажимаем клавишу >O<

- На дисплее <98110>

- Через некоторое время на дисплее <middn>

- Устанавливаем на платформу 50 кг

- Нажимаем клавишу >O<

- На дисплее <43470>

- На дисплее <CAL3>